# Anexa nr. 5 Model anunț de achiziție

Anunț: Achiziția a două (2) posturi de pază destinate instituțiilor de reacție rapidă din subordinea MAI”

Context

Solidarity Fund PL în Moldova este Sucursala din Chișinău a Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate.

În 2023, Solidarity Fund PL a finalizat cu succes procesul de obținere a certificării UE „Pillar Assessment”, alăturându-se grupului de entități cu capacități mai mari de accesare a fondurilor europene.

Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.

„EU4 Moldova Reziliență: Stat sigur, comunități puternice” (EU4MR) este un proiect de 2 ani finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (Foreign Policy Instruments) și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

Descrierea achiziției:

Prezenta achiziție are ca obiect procurarea a două (2) posturi de pază, destinate instituțiilor de reacție rapidă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui control permanent, eficient și organizat al accesului în instituții.

Caracteristici generale:

- Număr: 2 (două) posturi de pază modulare

- Dimensiuni exterioare: 2100 mm × 2100 mm × 2750 mm

- Destinație: posturi de securitate/pază pentru instituții de reacție rapidă din subordinea MAI

- Sistem de climatizare: 2 aparate de aer condiționat tip iarnă–vară

Structura pardoselii:

- Structură metalică zincată, profilată la rece, grosime 2,5 mm, prevăzută cu piese de colț cu grosimi între 2–10 mm, tratată cu grund și vopsită RAL 7016;

- Tablă zincată, grosime 0,5 mm;

- Strat termoizolant din spumă poliuretanică, grosime 100 mm;

- Folie de protecție, grosime 100 μm;

- Placă OSB-3, grosime 18 mm;

- Finisaj pardoseală din linoleum.

Structura acoperișului:

- Structură metalică zincată, profilată la rece, grosime 2,5 mm, cu piese de colț de 2–10 mm, tratată cu grund și vopsită RAL 7016;

- Tablă zincată dublu falțuită, grosime 0,5 mm;

- Strat termoizolant din spumă poliuretanică, grosime 120–150 mm;

- Folie de protecție, grosime 100 μm;

- Placă PAL laminat, grosime 18 mm;

- Placare suplimentară tip bond, suprafață aproximativă 12 m²;

Stâlpi de susținere a acoperișului:

- Structură metalică zincată, profilată la rece, grosime 2,5 mm, tratată cu grund și vopsită RAL 7016;

- Sistem de evacuare a apelor pluviale realizat din țeavă PVC.

Structura pereților:

- Pereți realizați din panouri sandwich cu spumă poliuretanică, grosime 100 mm, finisaj:

  - exterior: RAL 7016

  - interior: RAL 9002;

- Măști decorative interioare din tablă, finisaj RAL 9002, grosime 0,5 mm;

- Tâmplărie PVC cu laminare exterioară RAL 7016, dotată cu geam termoizolant dublu, grosime totală 32 mm (4S), după cum urmează:

  - ferestre 1700 mm × 1500 mm – 3 bucăți;

  - fereastră 800 mm × 1500 mm – 1 bucată;

  - ușă de acces 900 mm × 2000 + 400 mm – 1 bucată;

Instalația electrică:

- Tablou electric cu siguranțe automate;

- Prize interioare cu împământare;

- Întrerupătoare;

- Corpuri de iluminat tip LED (neon LED);

- Priză exterioară pentru uz general.

Termenul de livrare a posturilor de pază nu va depăși 1,5 luni de la data semnării contractului, și nu mai târziu de data de 30.04.2026

Cerințe față de ofertanți:

În cadrul apelului de achiziție pot aplica persoane juridice care:

  - Dețin minimum 2 (doi) ani de experiență demonstrată în proiectarea, fabricarea și/sau furnizarea de posturi de pază modulare și/sau construcții modulare similare;

  - Dețin experiență relevantă de colaborare sau livrare către minim 2 organizații guvernamentale, entități din domeniul securității și aplicării legii sau alte structuri specializate, precum instituții de ordine publică, structuri de securitate, servicii de intervenție, unități militare ori entități similare;

  - Oferă garanție minimă de 12 luni pentru posturile de pază furnizate în cadrul prezentei achiziții.

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 02.02.2026, inclusiv.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu sunt evaluate.

* Prin depunerea dosarului Ofertantul își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Ofertantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de a obține informații cu privire la scopul, domeniul de aplicare și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise donatorilor, auditorilor, organelor de stat, inclusiv celor publice de drept, avocaților - în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al ofertantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md.

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor apelului de achiziție, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.

**** Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul să anuleze procesul de achiziție în orice moment fără careva obligații față de ofertanți și asigură că documentele ce conțin date cu caracter personal vor fi nimicite sau anonimizate sau criptate în conformitate cu prevederile interne.

## ***** Solidarity Fund PL în Moldova asigură cele mai înalte standarde de conduită și acționează în conformitate cu legea, regulamentele interne, politicile privind semnalarea abuzurilor și gestionarea rapoartelor și privind combaterea hărțuirii și discriminării. Dacă observați orice activitate sau situație alarmantă care poate indica nereguli, practici etice necorespunzătoare sau alte comportamente neetice, accesați informația aici pentru a face cunoștință despre cu puteți raporta despre acestea.